样表19：

申报电梯（曳引与强制驱动）监督检验资料审查表

项目名称:                               电梯数量：    台  制造单位：

| 序号 | 文件资料明细及要求 |  |  | 审查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工前资料审查 | 制造资料 |  |  |  |
| 1 A |  | 制造商制造许可证明文件，能够覆盖本项目产品。 |  |  |  |
| 2※ A |  | 产品质量证明文件（含合格证、主要性能参数及配置表） |  |  |  |
| 3※ A |  | 电梯整机型式试验证书或报告，能够覆盖本项目产品。 |  |  |  |
| 4※ A |  | 部件和安全装置型式试验合格证及改造、大修更换部件合格证 □门锁装置、□限速器、□安全钳、□缓冲器、□驱动主机、 □控制柜、□轿厢上行超速保护装置、□含有电子元件的安全电路、 □可编程电子安全相关系统、□轿厢意外移动保护装置、□层门和玻璃轿门 |  |  |  |
| 5※ A |  | 限速器调试证书 |  |  |  |
| 6※ A |  | 渐进式安全钳调试证书 |  |  |  |
| 7 A |  | 其它随机文件（□机房及井道布置图、□电气原理图、□安装使用维护说明书、□液压系统原理图） □其他必要的资料 如： |  |  |  |
|  |  | □安装 □改造 □重大维修 资料 |  |  |  |
| 8※ A |  | 经当地监察机构受理的告知书（共 台） |  |  |  |
| 9※ A |  | 施工单位的安装、改造、修理许可证（试施工提供许可申请受理书） |  |  |  |
| 10A |  | 施工方案(要求至少应有：工程概况包括建筑物状况，拟施工电梯规格型号数量主要参数；施工程序及方法。对改造方案应当标明改造前设备状况、主要技术参数、制造单位、上次检验单位和日期，改造后主要技术参数等。)审批手续齐全并盖章 |  |  |  |
| 11※A |  | 制造商委托书 |  |  |  |
| 12 A |  | 施工现场作业人员证（共 人），与施工方案上人员明细一致。 |  |  |  |
| 13 A |  | 施工合同，与项目及设备、施工单位等一致。 |  |  |  |
| 14※A |  | 改造或者重大维修清单（更换部件型式试验合格证填入4※A），明确列出更换或加装的零部件名称、规格型号、制造单位等信息。 |  |  |  |
| 15※A |  | 加装自动救援操作装置、能量回馈节能装置、IC卡系统的，该电梯的加装方案（含电气原理图和接线图）以及产品质量证明文件及使用说明资料 |  |  |  |
| 我单位按要求提供了上述相应资料并对其真实性负责，愿意承担相应的法律责任。 施工单位负责人（签字）： （加盖公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审查 结论 | □合格 □基本合格，可于试验时或竣工后提交整改合格的相应资料 □不合格，须整改合格后方可施工 |  | 审查人员： 日期： |  |  |
| 提交合格（含整改补充）资料最终时间： 检验人员： |  |  |  |  |  |

注：1、施工和使用单位按上述明细按时按要求提供相应资料,审查结果栏由检验员填写，符合打√，不符合则打×，无此项打/，需文字说明的在备注栏注明。

2、标“※”项资料须交检验机构存档。若为复印件必须经整机制造单位、安装（改造）单位加盖公章或检验章，对于进口电梯，则应当加盖国内代理商的公章。