
武汉市2025年第三批绿色建筑标识认定（预评价）项目
	序号
	项目名称
	申报单位
	评价标准
	标识/

预评价
	星级
	项目所在地
	建筑类型
	项目申报建筑面积（万㎡）
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行阶段碳排放强度
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地

区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	年径流总量控制率
	可再生能源利用率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	武汉市花山河居住项目（A-3地块）1号楼～9号楼
	武汉联能置业有限公司、湖北省建筑设计院有限公司、湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★
	武汉市东湖高新区
	居住建筑
	6.74
	35kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低5%以上
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的高标准要求，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	30%
	85%
	太阳能提供2.29%以上生活热水
	——
	50%及以上

	2
	武汉市新洲区邾城街城东片区棚户区改造项目（1-8号住宅楼）
	武汉滨港新区建设投资有限公司、西北综合勘察设计研究院、武汉恒信德嘉检测技术有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★
	武汉市新洲区
	居住建筑
	13.21
	34.41

kgCO2/(m2·a)
	围护结构热工性能比国家标准提高10%以上
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	30%
	78.50%
	太阳能提供99.5%生活热水
	——
	50%及以上

	3
	武汉市新洲区邾城街城东片区棚户区改造项目（B1、B2号商业楼）
	武汉滨港新区建设投资有限公司、西北综合勘察设计研究院、武汉恒信德嘉检测技术有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★
	武汉市新洲区
	公共建筑
	0.27
	26.10

kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低5%以上
	——
	100%达到2级
	构件隔声及楼板撞击声满足相关要求
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	30%
	78.50%
	太阳能光伏提供1.39%的电量
	——
	50%及以上

	4
	科教项目（武汉市蔡甸区南湖中学新建项目）
	武汉市蔡甸区小集中学、武汉轻工建筑设计有限公司、湖北省建筑材料节能检测中心有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	蔡甸区
	公共建筑
	3.59
	12.33 kgCO2/(m2·a)
	围护结构热工性能比国家标准提高10%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的平均值要求，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	35.00%
	85.00%
	太阳能光伏提供64.95%的电量
	——
	50%及以上

	5
	武汉学院新校区二期项目体育馆
	武汉学院、

中南建筑设计院股份有限公司、湖北省建筑设计院有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市江夏区
	公共建筑
	2.38
	20.25

kgCO2/(m2·a)
	围护结构热工性能比国家标准提高10%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值。
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	35%
	75%
	太阳能光伏提供16.62%的电量
	——
	50%及以上

	6
	湖北工业大学新建研究生公寓项目
	湖北工业大学、中信建筑设计研究总院有限公司、武汉洪东方建设工程质量检测有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★★
	武汉市洪山区
	公共建筑
	4.4
	15.98

kgCO2/(m2·a)
	围护结构热工性能比国家标准提高10%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准低限标准限值和高要求标准限值的平均值，楼板撞击声达到国家标准低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	14.03%
	75%
	太阳能提供35%生活热水
	——
	50%及以上

	7
	武汉新建居住、商业设施、商务设施、地下室复合社会停车场项目（一期）
	武汉市城市更新投资有限公司、湖北中城科绿色建筑研究院
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★
	武汉市江汉区
	居住建筑
	6.46
	18.97 kgCO2/(m2·a)
	建筑供暖空调负荷降低5%以上
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低10%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	25.00%
	76.31%
	太阳能提供4.46%生活热水
	——
	50%及以上

	8
	新建商务、居住项目（一期）

1号楼、2号楼
	武汉中璟房地产开发有限公司、

武汉时代城市建筑设计有限公司、

湖北伯仲地产投资咨询有限公司
	《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)
	预评价
	★
	武汉市江汉区
	居住建筑
	7.46
	12.39 kgCO2/(m2·a)
	围护结构热工性能比国家标准提高5%
	——
	100%达到2级
	构件空气声隔声达到国家标准的低限要求，楼板撞击声达到国家标准的高要求标准限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	30%
	75.04%
	太阳能提供2%生活热水
	——
	50%及以上



